        ПЛАН РАБОТЫ ПО ЖИЛОМУ ФОНДУ НА  2015 г.
	№ п/п
	АДРЕС
	ДОМ 
	ЛИТЕРА
	КОРПУС
	ВИД РАБОТ

	1.
	ул. Беляева 
	25
	
	
	1. Текущий ремонт отмостки ;
2. Текущий ремонт фасада;


	2.
	ул. Беляева
	29
	
	
	1.Частичный ремонт системы водоотведения.
2. Замена запорной арматуры на стояках систем ХГВС и отопления.
3.Текущий ремонт отмостки.


	3.
	ул. Грибоедова 
	6
	
	1
	1. Текущий ремонт во 2-м и 3-м подъездах с 1-9 этажи; в 1-м и 4-м подъездах текущий ремонт первых этажей
2. Частичный ремонт напольной плитки в местах общего пользования;
3. Частичный косметический ремонт паркинга;
4. Установка на кровлю со стороны двора конструкций снегозадержания; 
5. Частичный ремонт  гидроизоляции отмостки;
6. Замена  уличных светильников на энергосберегающие .
7.Установка циркуляционного насоса  ГВС на первый подъезд.


	4. 
	ул. Волгоградская 
	111
	
	
	1.Частичный ремонт кровли
2.Замена грязевиков ИТП
3.Замена участка трубы ГВС(выход из теплообменника). 


	5. 
	ул. Малиновского 
	6
	
	
	1. Замена  уличных светильников на энергосберегающие .
2. . Ремонт кровли машинных отделений 3 и 6 подъездов,  3.Текущий ремонт 6 подъезда на 1-м этаже ;
3. Частичный ремонт фасада;
4. Установка ограждения газона с 1-7 подъезды.
5.Установить перила на крыльцо 4-го подъезда.
6. Устранить лужу на проезжей части (7 подъезд).
7.Межевание земельного участка дома №6 по ул. Малиновского.

	6. 
	ул. Малиновского 
	8
	
	
	1. Текущий ремонт первых этажей подъездов № 4; 5;
2. Текущий ремонт  отмостки          3. Текущий ремонт мягкой кровли над кв. № 66; а также над машинными отделениями 2 и 3 подъездов.
4. Установка насоса смешения на домовую систему отопления;
5. Межевание земельного участка дома №8 по ул. Малиновского.
6. Замена  уличных светильников на энергосберегающие.

	7. 
	ул. Малиновского 
	5
	«Б»
	
	1. Остекление дверей мест общего пользования армированным стеклом.
2. Ремонт первых этажей в подъездах ;
3.Частичный ремонт фасада.
4. Замена досок объявлений.
5.Замена  уличных светильников на энергосберегающие.

	8.







	ул. Одесская 
	48
	а
	
	1. Ремонт кровли машинных отделений 1 и 2 подъездов,  ремонт кровли над квартирой №74.
2.  Замена  уличных светильников на энергосберегающие.
3. Частичный ремонт напольной плитки;
4. Частичный ремонт мест общего пользования;
5. Частичный ремонт цоколя здания.

	9. 
	ул. Урицкого 
	13
	
	
	1. Текущий ремонт подъездов;
2.  Замена  уличных светильников на энергосберегающие.
3. Установка решётки на окно 2-го этажа в 1-м подъезде.







	10.
	ул.Кирова
	46

	
	
	1.Установить ограждение на кровле
2.Частичная замена запорной арматуры в подвале.
3.Замена входной двери 1-го подъезда с установкой домофонного устройства.
4.Замена уличных светильников на энергосберегающие.





















ПЛАН РАБОТЫ ПО ЖИЛОМУ ФОНДУ НА  2013 г.
	№ п/п
	АДРЕС
	ДОМ 
	ЛИТЕРА
	КОРПУС
	ВИД РАБОТ

	1.
	ул. Беляева 
	25
	
	
	1. Ремонт подъездов адресный;
2. Ремонт ограждений;
3. Капитальный ремонт кровли;
4. Установка МАФ.

	2.
	ул. Грибоедова 
	6
	
	1
	1. Частичный косметический ремонт в подъездах;
2. Частичный ремонт напольной плитки в местах общего пользования;
3. Косметический ремонт паркинга;
4. Текущий ремонт кровли; 
5. Частичный ремонт отмостки;
6. Замена трубы лежака ХВС до насосной станции;
7. Ремонт температурного шва между гостиницей и ж\домом (кв. 9, 11, 13).

	3. 
	ул. Волгоградская 
	111
	
	
	1. Провести текущий ремонт подъездов дома в ||| квартале 2013 г.
2. Частичный ремонт разводки отопления, ГВС и ХВС в подвале;
3. Разработка, изготовление, утверждение проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта дома (кровля, замена трубопроводов в подвале, замена стояков ГВС, ХВС и канализации в квартирах, выпусков канализации из дома, замена подъездных окон.


	4. 
	ул. Малиновского 
	6
	
	
	1. Ремонт подъездов  № 4 и 5;
2. Установка воздухоотводчиков 4-7 подъездов;
3. Частичный ремонт кровли;
4. Установка МАФ.

	5. 
	ул. Малиновского 
	8
	
	
	1. Ремонт подъездов № 4; 6; 7;
2. Установка ограждений где паркуются машины;
3. Частичный ремонт кровли кВ. № 38; 68; 277; (если будет течь).
4. Установка МАФ;
5. Установка лежачего полицейского.

	6. 
	ул. Малиновского 
	5
	«Б»
	
	1. Сделать технологическое окно в котельной.
2. Покраска бордюров ;
3. Озеленение в вазонах.

	7.







	ул. Одесская 
	48
	а
	
	1. Установка теплоизоляции на трубы ГВС проходящие по техподполью;
2. Установка фотореле на наружное освещение;
3. Частичный ремонт напольной плитки;
4. Частичный ремонт мест общего пользования;
5. Частичный ремонт цоколя здания.

	8. 
	ул. Урицкого 
	13
	
	
	1. Закончить ремонт фасада;
2. Ремонт с частичной заменой системы отношения; 
3. Частичный ремонт кровли.









