ПЛАН РАБОТЫ ПО ЖИЛОМУ ФОНДУ НА  2013 г.

| № п/п | АДРЕС | ДОМ | ЛИТЕРА | КОРПУС | ВИД РАБОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Беляева | 25 |  |  | 1. Ремонт подъездов адресный; 2. Ремонт ограждений; 3. Капитальный ремонт кровли; 4. Установка МАФ. |
| 2. | ул. Грибоедова | 6 |  | 1 | 1. Частичный косметический ремонт в подъездах; 2. Частичный ремонт напольной плитки в местах общего пользования; 3. Косметический ремонт паркинга; 4. Текущий ремонт кровли; 5. Частичный ремонт отмостки; 6. Замена трубы лежака ХВС до насосной станции; 7. Ремонт температурного шва между гостиницей и ж\домом (кв. 9, 11, 13). |
| 3. | ул. Волгоградская | 111 |  |  | 1. Провести текущий ремонт подъездов дома в ¦¦¦ квартале 2013 г. 2. Частичный ремонт разводки отопления, ГВС и ХВС в подвале; 3. Разработка, изготовление, утверждение проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта дома (кровля, замена трубопроводов в подвале, замена стояков ГВС, ХВС и канализации в квартирах, выпусков канализации из дома, замена подъездных окон. |
| 4. | ул. Малиновского | 6 |  |  | 1. Ремонт подъездов № 4 и 5; 2. Установка воздухоотводчиков 4-7 подъездов; 3. Частичный ремонт кровли; 4. Установка МАФ. |
| 5. | ул. Малиновского | 8 |  |  | 1. Ремонт подъездов № 4; 6; 7; 2. Установка ограждений где паркуются машины; 3. Частичный ремонт кровли кВ. № 38; 68; 277; (если будет течь). 4. Установка МАФ; 5. Установка лежачего полицейского. |
| 6. | ул. Малиновского | 5 | «Б» |  | 1. Сделать технологическое окно в котельной. 2. Покраска бордюров ; 3. Озеленение в вазонах. |
| 7. | ул. Одесская | 48 | а |  | 1. Установка теплоизоляции на трубы ГВС проходящие по техподполью; 2. Установка фотореле на наружное освещение; 3. Частичный ремонт напольной плитки; 4. Частичный ремонт мест общего пользования; 5. Частичный ремонт цоколя здания. |
| 8. | ул. Урицкого | 13 |  |  | 1. Закончить ремонт фасада; 2. Ремонт с частичной заменой системы отношения; 3. Частичный ремонт кровли. |